CP/0251/2025

28 de febrero de 2025

SE NORMALIZA SUMINISTRO DE AGUA DEL 90% DE COLONIAS AFECTADAS POR FALLA EN TUBERÍA

- Actualmente el 90% de las colonias ya cuentan con el servicio de agua.

- Se avanza con el tapado de zanja, para su posterior compactación y pavimentación.

Monterrey, Nuevo León.-  Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informa que, el 90 por ciento de las colonias de Guadalupe, Apodaca y San Nicolás afectadas por una fuga en una tubería de 48 pulgadas, ya cuentan con el servicio de agua.

Se estima que en las próximas horas se restablezca el servicio en las colonias restantes. Las cuadrillas de trabajadores de la paraestatal continúan revisando las zonas más altas, para detectar posibles problemas locales.

Actualmente, se avanza con el tapado de la zanja para su posterior compactación, lo cual, es necesario para iniciar la pavimentación y restablecer la circulación en la zona.

Cabe señalar que la problemática fue resuelta por el personal de AyD en menos de 24 horas, a pesar de la complejidad que representa adaptar una tubería de acero a una que está hecha de concreto.

Para lograr lo anterior, fue necesario retirar la infraestructura dañada y limpiar el área para la instalación de la nueva línea de conducción. Posteriormente, se trasladó la tubería de acero, se realizó el corte y la preparación de piezas para la unión.

Después, se procedió a descender un niple de ajuste para iniciar el acoplamiento. Luego de horas de trabajos de soldadura, se realizó el acostillado y la compactación de tierra para asegurar una base uniforme debajo de la tubería.

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey agradece la comprensión de la ciudadanía y reafirma su compromiso de seguir trabajando para brindar un mejor servicio, porque cuando hay problemas en la infraestructura, AyD resuelve.